昌乐县消防救援大队2023年1月份抽查情况和查处结果

| 内容序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 抽查实施机关 | 抽查事项 | 检查日期 | 抽查结果 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌乐县图书馆 | 123707254938752507 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.消防安全制度不健全。 | 整改中 |
| 2 | 昌乐县卧龙泉快捷洗浴 | 92370725MA3EMAU89Y | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.防火检查记录不完善； 2. 配电箱下堆放杂物。 | 整改中 |
| 3 | 昌乐县营丘镇阿陀幼儿园 | 12370725MB2332877E | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | / | 合格 |
| 4 | 潍坊昌昊纺织有限公司 | 91370725750872027T | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.部分电器线路敷设不符合消防技术标准； 2. 防火检查记录不完善。 | 整改中 |
| 5 | 昌乐县碧水泉洗浴部 | 92370725MA3G5QK37L | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.防火检查记录填写不规范。 | 整改中 |
| 6 | 昌乐三0九医院 | 52370725MJE435009W | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.防火检查记录不完善； 2. 未开展消防安全检查日活动。 | 整改中 |
| 7 | 昌乐县交通局宿舍楼 | 913707257372231027 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.防火检查记录不完善； 2.部分管道井内有杂物，部分管道井未封堵。 | 整改中 |
| 8 | 昌乐县实验中学 | 123707254938750825 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.防火巡查、检查记录不完善； 2. 未开展消防安全检查日活动 | 整改中 |
| 9 | 潍坊泓乐新型化工建材有限公司 | 913707256980769629 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 合格 | / |
| 10 | 昌乐县石油公司第十四加油站 | 91370725MA3NXUQY95 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 微型消防站周围有杂物（当场整改）。 | 已整改 |
| 11 | 昌乐齐城中医院 | 52370725MJE435084M | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.部分电器线路敷设不符合消防技术标准； 2. 防火巡查、检查记录不完善。 | 整改中 |
| 12 | 昌乐县凯歌之王娱乐中心 | 92370725MA3NH0B49D | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.防火巡查检查记录不完善； 2.消防安全检查日活动开展不规范； 3.微型消防站队员未开展体能训练。 | 整改中 |
| 13 | 昌乐县利民加油站 | 91370725552220159T | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 合格 | / |
| 14 | 山东壳牌石油有限公司昌乐鄌郚镇大沂路加油站 | 913707250562101896 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | / | 合格 |
| 15 | 昌乐县物业管理服务中心（锦绣佳苑商务楼） | 913707257372231027 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.防火巡查、检查记录不完善； 2. 未开展消防安全检查日活动。 | 整改中 |
| 16 | 昌乐县金尚网吧 | / | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | / | 停业 |
| 17 | 昌乐县国庆餐饮有限公司国庆大酒店 | 91370725358600879X | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.防火检查、巡查记录不完善 | 整改中 |
| 18 | 山东日科化学股份有限公司 | 91370700757497098J | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | 1.微型消防站制度不完善； 2.队员未进行体能训练。 | 整改中 |
| 19 | 山东潍商酒店管理有限公司 | 91370725493256345E | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | / | 合格 |
| 20 | 昌乐县欢宿酒店管理有限公司 | 91370725MA3RB3C52G | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2024年1月份 | / | 停业 |