昌乐县消防救援大队2026年1月份抽查情况和查处结果

	内容序号
	企业名称
	统一社会信用代码/注册号
	抽查实施机关
	抽查事项
	检查日期
	抽查结果
	处理结果

	1
	昌乐县人民政府（城关商务社区1号楼）
	11370725004298561B
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、员工消防设施操作不熟练。
	整改中

	2
	
昌乐屹立化工有限公司
	91370725706009162P
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、未制定灭火和应急疏散预案。

	整改中

	3
	昌乐人民医院东区
	91370725MA3CLP0143
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、消防控制室值班记录填写不规范。

	整改中

	4
	昌乐县行政审批服务局（城关商务社区4号楼）
	11370725MB2863010K
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、防火检查记录不完善，防火巡查记录不完善。

	整改中

	5
	昌乐老地道酒店

	92370725MAEDK74F04
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、消防安全制度不完善，防火检查记录不完善。
	整改中

	6
	潍坊润海化工有限公司

	91370725798658193U
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、灭火和应急疏散预案不完善。
	整改中

	7
	昌乐盛家百货商店（佳家旺）
	92370725MA3Q8REA49
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、营业区内 2 处电器线路敷设不符合消防技术标准。

	整改中

	8
	昌乐县石油公司第六加油站

	91370725MA3CWGMR28
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、消防安全制度不完善，无灭火和应急疏散预案。

	整改中

	9
	昌乐县恒悦快捷酒店

	92370725MA3FYQ1849
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、无防火检查记录，无消防演练记录。

	整改中

	10
	昌乐华龙物业服务有限公司

	9137072556774393X7
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、无消防安全制度，无防火检查记录，无灭火和应急疏散预案。


	整改中

	11
	昌乐县海鹏加油站
	91370725559904430Q
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	停业整顿
	/

	12
	山东大唐油气有限公司潍坊七加油站
	91370725358600879X
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	停业整顿
	/

	13
	昌乐县孙超百货门市部
	92370725MA3FYLEP2F
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、一楼部分电器线路敷设不符合消防技术标准。
	整改中

	14
	中国石化销售有限公司山东潍坊昌乐第二十加油站
	91370725MA3C86QT6K
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	合格
	/

	15
	潍坊蓝励新材料有限公司
	91370725683223472M
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	合格
	/

	16
	潍坊乐港贸易有限公司（烟花爆竹）
	91370725760005242M
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	合格
	/

	17
	潍坊宝乐化工有限公司
	91370725564051831F
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	停业
	/

	18
	潍坊市腾邦食品股份有限公司
	91370725706319232R
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	合格
	/

	19
	1000千伏昌乐变电站
	/
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	合格
	/

	20
	昌乐县实验小学
	12370725493875218U
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	合格
	/

	21
	济南华杰消防智能科技有限公司昌乐分公司
	91370103684692457P
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	合格
	/

	22
	中国邮政储蓄银行股份有限公司昌乐县支行
	91370725676842048N
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	合格
	/

	23
	交通银行股份有限公司潍坊昌乐支行
	91370725865427847R
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	合格
	/

	24
	昌乐县金鼎广场
	/
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、防火巡查记录表填写不规范；防火检查记录表填写不规范。
	整改中

	25
	城关商务社区6号楼（昌乐县国土资源局、昌乐县交通局、昌乐县林业局）
	91370700MAC1N68F5T
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、消防演练台账不完善。
	整改中

	26
	中石化昌乐县第二十一加油站
	91370725MA3C86PK6N
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、 防火检查记录不规范。
	整改中

	27
	潍坊好好物业服务有限公司蓝宝石广场物业部（昌乐县蓝宝石广场）
	91370725052353481W
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、 消防演练台账不完善。
	整改中

	28
	昌乐县锦绣家园商务楼（昌乐县物业管理服务中心）
	913707257372231027
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、防火巡查、检查记录不完善。
	整改中

	29
	昌乐县国税局（商务社区2号楼）
	913707057456620683
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、消防演练台账不完善。
	整改中

	30
	潍坊远华塑料制品有限公司
	913707007409558228
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	停业
	/

	31
	山东世纪阳光纸业集团有限公司
	9137070072622314XF
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、消防演练台账不完善；消防培训台账不完善。
	整改中

	32
	山东科迈生物制浆有限公司
	91370725MA3NTBFJ25
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	停业
	/

	33
	山东文海石化有限公司
	91370725MA94HMJ434
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	1、消防演练台账不完善。
	整改中

	34
	山东鑫铂化学科技有限公司年产9200吨催化剂一体化项
	91370725MACMTDMM2X
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	合格
	/

	35
	昌乐县辉仔食品商店（广兴隆超市）
	91370725MA3CY5UT05
	昌乐县消防救援大队
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年1月份
	停业
	/


