昌乐县消防救援局2026年3月份抽查情况和查处结果

	内容序号
	企业名称
	统一社会信用代码/注册号
	抽查实施机关
	抽查事项
	检查日期
	抽查结果
	处理结果

	1
	潍坊圣科新型建材有限公司
	913707255677442701
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	2
	潍坊振兴日升化工有限公司
	91370725769743436N
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	3
	昌乐三联家电有限公司
	9137072579734298XP
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	4
	昌乐县金之琳足浴店（昌乐县金之林足浴店）
	/
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	5
	昌乐县佳宜酒店（昌乐县帝都宾馆）
	92370725MA3QP9AA2W
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	6
	昌乐县利佳福食品商店
	92370725MA3WCYCE03
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	7
	昌乐县米兰风尚宾馆
	92370725MA3G7D9M8H
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	8
	昌乐县昌城宾馆有限公司
	91370725746562085E
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	9
	潍坊至臻健身有限公司
	91370725MA3UCFE80C
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	10
	昌乐县世纪东方幼儿园
	52370725MJE4348585
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	11
	昌乐县美家东莫洗浴中心
	92370725MA3DKPTW8N
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	12
	潍坊御东元健康管理有限公司 
	91370725MAEA8U4E7F
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	13
	昌乐县利民加油站
	91370725552220159T
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	14
	潍坊泰能盛唐能源股份有限公司天泰门站
	913707253126877371
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	15
	昌乐县润客家综合经营商店
	92370725MA3MLTQB16
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	16
	昌乐县汶庭宾馆
	92370725MA3G42FN8X
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防安全制度不完善、无灭火和应急疏散预案记录、灭火器无检查记录卡。
	整改中

	17
	昌乐县雕刻时光酒吧
	92370725MA3M0PRX21
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	18
	昌乐县海峰餐饮中心
	92370725MA3UH1CR27
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	19
	昌乐美嘉酒店管理有限公司
	91370725MACQKWWY0N
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防演练记录不完善；消防培训记录不完善。
	整改中

	20
	昌乐金海酒店管理有限公司
	91370725MA3FAF3007
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	合格
	/

	21
	昌乐正会酒店管理有限公司
	91370725MA3CDRC04E
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防演练记录不完善；消防培训记录不完善。
	整改中

	22
	潍坊君和美意酒店管理有限公司
	91370725MA3PWT8J55
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防演练记录不完善；消防培训记录不完善。
	整改中

	23
	潍坊美加实验学校
	52370700MJE399546M
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防演练记录不完善；消防培训记录不完善。
	整改中

	24
	昌乐县妇幼保健院
	12370725495186475D
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、防火检查记录不完善；防火巡查记录不完善。
	整改中

	25
	昌乐县开发区马家河幼儿园
	12370725MB2604975W
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防演练记录不完善。
	整改中

	26
	潍坊恒生塑胶制品有限公司
	9137070072427084XU
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、防火检查记录不完善。
	已整改

	27
	昌乐国平食品商店（惠客佳超市）
	营业执照注销
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	28
	潍坊九九印田新材料有限公司
	91370725762898558N
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防演练记录不完善。
	整改中

	29
	山东金瑞智能制造研究院有限公司高纯材料产业园项目
	91370725MA3RD7T36N
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	无施工现场
	/

	30
	中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司昌乐鄌郚加油站
	9137072576974632XW
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防演练记录不完善；消防培训记录不完善。
	整改中

	31
	昌乐县利民街

幼儿园
	12370725MB25050611
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、防火检查不完善，防火巡查记录不完善。

	整改中

	32
	
昌乐县普乐商贸服务中心
	92370725MA3G54J49M
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、无灭火和应急疏散预案，无消防安全培训记录。
	整改中

	33
	山东龙兴源餐饮有限公司
	91370725MA3TGN2G2M
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防安全制度不规范，灭火和应急疏散预案不完善。

	整改中

	34
	昌乐县宜美居家居店
	92370725MA3FCF8K79
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防控制室内一处电器线路敷设不符合消防技术标准；

2、室内消火栓内无检查记录卡。


	整改中

	35
	昌乐县锦绣佳苑商务大厦
	913707257372231027
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、防火检查记录不完善。
	整改中

	36
	山东汉唐电动汽车科技有限公司
	91370725MA3DMWX95H
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	37
	昌乐县万山加油站（潍坊鑫淼中海能源有限公司第二十六加油站）
	9137072573578378X4
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	38
	昌乐县清林园大酒店（昌乐清林餐饮有限公司）
	91370725680684206W
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、室内消火栓内防火检查记录不完善，员工消防安全培训记录不完善。
	整改中

	39
	昌乐县图书馆
	123707254938752507
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、无消防安全制度。
	整改中

	40
	中国人民财产保险股份有限公司昌乐支公司
	9137072586576873X5
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防安全制度不规范，无消防演练记录。
	整改中

	41
	昌乐县万绣城服装店
	92370725MA3PW3DA2N
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防安全制度不完善，员工消防安全培训记录不完善。

	整改中

	42
	昌乐县骏宜酒店
	92370725MADD54D11K
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、消防安全制度不规范；

2、消防安全检查日检查不规范。
	整改中

	43
	山东潍坊百货集团股份有限公司昌乐中百超市
	91370725MA3CH6G71Q
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	停业
	/

	44
	昌乐县家乐全家福综合商店
	92370725MA3M1GC75Y
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、营业区内部分电器线路敷设不符合消防技术标准；

2、消防安全制度不规范，无防火检查记录，无防火巡查记录。
	整改中

	45
	潍坊森瑞特生物科技有限公司
	91370700680667609U
	昌乐县消防救援局
	是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。
	2026年3月份
	1、未提供消防安全制度，未提供灭火和应急疏散预案，未提供防火检查记录，未提供消防演练记录。
	整改中


