昌乐县医疗器械使用单位现场检查记录表

| 受检单位 名 称 |  | 执业许可证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 等 级 | (三级 (二级 (一级 (其他 | 质量负责人 |  |
| 检查类别 | (监督检查 (整改后复查：上次检查时间： 年 月 日， 派出单位： |
| 序号 | 检查内容 | 检查 结果 | 问题描述 |
| 1 | 使用单位是否按照《办法》第4条规定，配备医疗器械质量管理机构或者质量管理人员，承担本单位使用医疗器械的质量管理责任。 | 是 否 ( ( |  |
| 2 | 使用单位是否按照《办法》第4条规定，建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度。 | 是 否 ( ( |  |
| 3 | 使用单位是否按照《办法》第7条规定，指定部门或者人员统一采购医疗器械，其他部门或者人员不得自行采购。 | 是 否 ( ( |  |
| 4 | 使用单位是否按照《办法》第8条规定，索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件，确保从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械。 | 是 否 ( ( |  |
| 5 | 使用单位是否按照《办法》第9条规定，真实、完整、准确地记录进货查验情况，按照规定时限妥善保存进货查验记录，确保具有可追溯性。 | 是 否 ( ( |  |
| 6 | 使用单位是否按照《办法》第9条规定，妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料，确保信息具有可追溯性。 | 是 否 ( ( |  |
| 7 | 使用单位是否按照《办法》第10条规定，配备与医疗器械品种、数量相适应的贮存场所、设施及条件。 | 是 否 ( ( |  |
| 8 | 使用单位是否按照《办法》第10条规定，根据产品说明书、标签标示的要求贮存医疗器械，并对温度、湿度等有特殊要求的医疗器械，监测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。 | 是 否 ( ( |  |
| 9 | 使用单位是否按照《办法》第6条规定，报告并处理发现的医疗器械不良事件或者可疑不良事件。 | 是 否 ( ( |  |
| 10 | 使用单位是否按照《办法》第23条规定，配合食品药品监督管理部门的监督检查，如实提供有关情况和资料，不得拒绝和隐瞒。 | 是 否 ( ( |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查 结果 | 问题描述 |
| 11 | 使用单位是否按照《办法》第24条规定，每年对医疗器械质量管理工作进行全面自查，并形成自查报告。 | 是 否 ( ( |  |
| 发现 其他问题 |  |
| 检 查 组 意 见 | (限期整改：受检单位应于 年 月 日前完成整改，整改期间应采取有效措施确保使用产品质量。 (其他： |
|  | 本次检查发现以上问题，并不能证明受检单位仅存在这些问题。受检单位应当按照《医疗器械使用质量监督管理办法》要求，持续改进质量管理制度，并维持有效运行。 |
| 检 查 组 成 员 签 字 | 检查组成员 |  |
|  | 检查组组长 |  |
|  | 检查日期 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |
| 受检单位 意 见 | 受检单位负责人签字： （盖单位公章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

注：本表一式三联：第一联检查单位留存，第二联报市局，第三联被检查单位留存。