## Sheet1
医疗器械经营企业现场检查记录表
□日常检查 □飞行检查 □跟踪检查 □随机检查 □全项检查
被检查单位 |  |  |  |  | 法定代表/ 主要负责人 |  |  |  | 联系电话
经营地址 |  |  |  |  | 许可证号 （备案编号）
仓库地址 |  |  |  |  | 经营方式 | ¨批发 ¨批零兼营 ¨零售 ¨为医疗器械注册人、备案人和经营企业专门提供运输、贮存服务
实际经营品种 |  |  |  | ¨国家重点监管医疗器械品种 ¨国家集采中选医疗器械 ¨省集采中选医疗器械 ¨疫情防控医疗器械 ¨无菌类医疗器械 ¨植入性医疗器械 ¨医疗美容医疗器械 ¨青少年近视防治器械 ¨角膜接触镜类医疗器械 ¨体外诊断试剂类医疗器械 ¨仪器设备类医疗器械 ¨辅助生殖类医疗器械 ¨避孕套 ¨高价值耗材 ¨冷链管理医疗器械 ¨其他 | 是否网络销售 | ¨是 ¨否
[5 empty] | 监管级别 | ¨一级监管 ¨二级监管 ¨三级监管
[5 empty] | 医疗器械经营企业管理类别 | ¨第三类 ¨第二类 ¨第一类
[5 empty] | 信用等级 | ¨A ¨B ¨C ¨D
分类 | 序号 | 编号 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |  |  | 检查情况
实施与设备 | 1 | 1.1 | 从事医疗器械零售的企业是否按照《规范》第45条规定，在经营场所醒目位置展示相关证照。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 2 | 1.2 | 第三类医疗器械经营企业是否按照《规范》第51条规定，具有符合要求的计算机信息系统，保证经营的产品可追溯。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 3 | 1.3 | 是否按照《规范》第40条规定，对库房贮存的医疗器械实行分区管理。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 4 | 1.4 | 从事医疗器械批发的企业是否按照《规范》第44条规定，为需要冷藏、冷冻管理的医疗器械配备冷库和温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警设备。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 5 | 1.5 | 从事医疗器械零售的企业是否按照《规范》第45条规定，为需要冷藏、冷冻管理的医疗器械配备经过验证并具有温度监测、显示功能的冷柜。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 6 | 1.6 | 是否按照《规范》第49条规定，对温湿度监测设备等计量器具定期进行校准或者检定。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 7 | 1.7 | 从事医疗器械批发的企业是否按照《规范》第44条规定，为需要冷藏、冷冻运输的医疗器械配备冷藏车、保温车，或者冷藏（冷冻）箱、保温箱等设备。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
人员培训健康管理 | 1 | 2.1 | 是否按照《规范》第26条、第27条、第28条规定，配备质量安全关键岗位人员和其他相关岗位人员，并开展岗前和继续培训。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
采购、收货与验收 | 1 | 3.1 | 是否按照《规范》第58条规定建立采购记录。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 2 | 3.2 | 是否按照《规范》第53条、第54条规定，审核并获取加盖供货者公章的采购产品及其供货者合法资质证明文件。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 3 | 3.3 | 是否按照《规范》第65条规定建立进货查验记录。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 4 | 3.4 | 企业是否按照《规范》第39条规定，检查并记录需要冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录。 | 企是否按照《规范》第67条规定，检查并记录需要冷藏、冷冻管理的医疗器械的运输方式及运输过程温度记录、运输时间、到货温度等。 |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
入库、贮存与检查 | 1 | 4.1 | 是否按照《规范》第71条规定，医疗器械和非医疗器械分开存放。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 2 | 4.2 | 是否按照《规范》第71条规定，在仓库采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 3 | 4.3 | 是否按照《规范》第71条规定，按照说明书或者标签标示的贮存要求贮存医疗器械。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 4 | 4.4 | 企业是否按照《规范》第44条规定，定期对库房温湿度进行监测记录。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
销售、出库与运输 | 1 | 5.1 | 从事第二类、第三类医疗器械批发以及第三类医疗器械零售的企业是否按照《规范》第84条规定，建立销售记录。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
| 2 | 5.2 | 企业（批发）是否按照《规范》第47条规定，建立购货者档案，核实购货者合法资质。 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
网络销售 | 1 | 6.1 |  | 医疗器械网络销售经营者是否按照《医疗器械网络销售监督管理办法》第10条规定，在其主页面显著位置展示其医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证，产品页面展示该产品的医疗器械注册证或者备案凭证。 |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
其他 | 1 | 7 | 其他 |  |  | 是□ | 否□ | 合理缺项□
检查处 理意见 |  |  | 依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营质量管理规范》《医疗器械网络销售监督管理办法》等法规，处理意见如下：
1.涉嫌违法，对违法违规行为依法进行查处。
2.责令你单位于 年 月 日前整改存在的问题，并在以后严格执行药品使用相关规定，依法依规经营。
3.整改完成后，以书面形式将整改报告报 市场监督管理局。市场监督管理部门将依法组织随机检查。
4.无需处理。
被检查单位 意见 |  |  | 年 月 日 签名： （公章） |  | 检查人员签名： 昌乐县市场监督管理局 年 月 日
注：本表一式两份，检查单位、被检查单位各一份。

## Sheet2
是否药品连锁零售经营 | ¨是 ¨否