昌乐县2024年第四季度县级集中式生活饮用水水源

水质状况报告

(2024年11月)
一、监测情况

昌乐县生活饮用水水源地为高崖水库，水源地类型为地表水。2024年10月，潍坊市生态环境局昌乐分局委托潍坊市方正理化检测有限公司对高崖水库水质进行了监测。

（一）监测点位

高崖水库出口

（二）监测项目

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），增测叶绿素a和透明度，共64项。

二、评价指标

（一）水质评价指标 
地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价（河流总氮除外）。 
（二）营养状态评价指标 

湖泊、水库营养状态评价指标为：叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）和高锰酸盐指数（CODMn）共5项。
三、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

四、评价结果

高崖水库水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质，水质状况优。综合营养状态指数TLI＜30，属于贫营养。
昌乐县县级集中式生活饮用水水源水质达标情况统计见附表。

附表： 

2024年10月昌乐县县级集中式饮用水水源水质状况

	序号
	水源名称

（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及

超标倍数

	1
	高崖水库

（出口）
	地表水
	达标
	-


1


