昌乐县2025年第三季度

县级集中式生活饮用水水源地水质状况报告

(2025年10月)
一、监测情况

昌乐县生活饮用水水源地为高崖水库，水源地类型为地表水。2025年7月9日，山东省潍坊生态环境监测中心对高崖水库出口水质进行了监测。

（一）监测点位

高崖水库出口

（二）监测项目

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的109项，增测叶绿素a和透明度，共111项。

二、评价指标

（一）水质评价指标

地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价（河流总氮除外）。
（二）营养状态评价指标

湖泊、水库营养状态评价指标为：叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）和高锰酸盐指数（CODMn）共5项。
三、评价标准及方法

（一）评价标准

集中式饮用水水源地地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）。

（二）评价方法

依据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）执行。

四、评价结果

高崖水库地表水饮用水水源地参与评价的21项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，水质状况优；综合营养状态指数TLI（∑）=49.7，属于中营养状态。
昌乐县县级集中式生活饮用水水源水质达标情况统计见附表。

附表：

2025年7月昌乐县县级集中式饮用水水源水质状况
	序号
	水源地名称
	水源类型
	水质类别
	水质状况
	营养状态指数
	营养状态

	1
	高崖水库
	地表水
	Ⅱ
	优
	49.7
	中营养


1


