昌乐县2025年第一季度

县级集中式生活饮用水水源地水质状况报告

(2025年2月)
一、监测情况

昌乐县生活饮用水水源地为高崖水库，水源地类型为地表水。2025年1月，潍坊市生态环境局昌乐分局委托潍坊市方正理化检测有限公司对高崖水库水质进行了监测。

（一）监测点位

高崖水库出口

（二）监测项目

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），增测叶绿素a和透明度，共64项。

二、评价指标

（一）水质评价指标
地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价（河流总氮除外）。 
（二）营养状态评价指标

湖泊、水库营养状态评价指标为：叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）和高锰酸盐指数（CODMn）共5项。
三、评价标准及方法

（一）评价标准

集中式饮用水水源地地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）。

（二）评价方法
依据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）执行。

四、评价结果

高崖水库地表水饮用水水源地参与评价的21项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值，水质状况优；综合营养状态指数TLI（∑）=45.7，属于中营养状态。
昌乐县县级集中式生活饮用水水源水质达标情况统计见附表。

附表：

2025年1月昌乐县县级集中式饮用水水源水质状况
	序号
	水源地名称
	水源类型
	水质类别
	水质状况
	营养状态指数
	营养状态

	1
	高崖水库
	地表水
	Ⅱ
	优
	45.7
	中营养


1


